## Sheet1
吴川市养老服务中心消防设备采购需求清单
序号 | 设备名称 | 参考品牌参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QB-JF999L-H | 1 | 台 | 4800 | 4800
2 | 消防应急广播设备 | IG8150 | 1 | 台 | 4200 | 4200
3 | 编码器 | JF-BM30 | 1 | 套 | 480 | 480
4 | CAN联网接口卡 | 久远 | 1 | 套 | 460 | 460
5 | 直线接口盒 | JF-M25A | 2 | 只 | 26 | 52
6 | 模块底座 | DZ-MK3 | 24 | 只 | 23 | 552
7 | 直启水泵线路 | 金龙羽电缆 | 100 | 米 | 150 | 15000
8 | 点型光电感烟火灾探测器 | JF-D21S | 200 | 只 | 33 | 6600
9 | 通用探测器底座 | DB21 | 200 | 只 | 18 | 3600
10 | 火灾声光警报器 | JF-G343 | 11 | 套 | 58 | 638
11 | 手动火灾报警按钮 | JF-B313-B | 11 | 个 | 33 | 363
12 | 吸顶扬声器（明装） | GRT-SP2101 | 23 | 个 | 300 | 6900
13 | 输出模块 | JF-M323A | 1 | 个 | 50 | 50
14 | 编码器 | JF-BM30 | 1 | 套 | 480 | 480
15 | CAN联网接口卡 | 久远 | 1 | 套 | 460 | 460
16 | 管件辅材材料 | 镀锌铁管 | 750 | 米 | 50 | 37500
17 | 布线 | 1.0金龙羽PVS花线 | 750 | 米 | 80 | 60000
18 | 输入模块 | JF-M321A | 10 | 个 | 50 | 500
19 | 稳压系统 | 上海诚果 | 1 | 套 | 4500 | 4500
20 | 消防方形水箱 | 厂制品（长8M*宽4*高2.5M） | 1 | 套 | 98000 | 98000
21 | 消防软管 | 首联 | 80 | 米 | 50 | 4000
22 | 防水材料 | 黑豹防水 | 1 | 项 | 800 | 800
23 | 消防软管卷盆带球阀 | 首联 | 13 | 套 | 135 | 1755
24 | 消防箱 | 广州俊安 | 2 | 个 | 80 | 160
25 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | JF-ZFJC-E3W-7110Y | 11 | 个 | 150 | 1650
26 | ZK7110筒灯壁挂配件 | JF-ZK7110-04-02 | 11 | 个 | 150 | 1650
27 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | JF-BLJC-1LEⅡ0.3W-915AY | 11 | 个 | 150 | 1650
28 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | JF-BLJC-1REⅡ0.3W-916AY | 10 | 个 | 150 | 1500
29 | 应急照明控制器 | JF-C-9007Y | 1 | 台 | 150 | 150
30 | 应急照明集中电源 | JF-D-0.25KVA-8105Y | 1 | 台 | 150 | 150
31 | 蓄电池 | HX12-17 | 3 | 节 | 1500 | 4500
32 | 防毒面具 | 金安 | 80 | 个 | 80 | 6400
合 计 | [5 empty] | 269500
备注：以上报价必须包含安装费、运输费、税金。