附件

吴川市供水环境可持续性评价指标

及其计算方法

- 供水环境可持续性评价对象为吴川市自来水有限公司，每年评价一次，评价结果向社会公布。

- 评价指标

- 评价指标以出厂水质达标率、市政管网漏损率作为考核指标，评价指标及权重如表1所示。

- 表1 供水环境可持续性评价指标及其权重

| - 序号 | - 评价指标名称 | - 权重 |
| --- | --- | --- |
| - （一） | - 出厂水质达标率得分（S1） | - 50% |
| - （二） | - 市政管网漏损率得分（S2） | - 50% |

- 出厂水质达标率得分S1

- 出厂水质达标率定义为：在统计期间内，管辖范围供水厂水原水检测指标达到GB3838 Ш类标准的月份数。

- 出厂水质达标率得分S1：出厂水质全年达标得100分，出厂水质11个月达标得90分，出厂水质10个月达标得80分，出厂水质9个月达标得70分，出厂水质8个月达标得60分，出厂水质达标少于8个月50分。

- 市政管网漏损率S2

- 市政管网漏损率定义为：在统计期间内，管辖范围内市政管网漏水量占供水总量得百分比。

- 市政管网漏损率得分S2：按新标准，市政管网漏损率全年9.8%以下得100分，市政管网漏损率11个月9.8%以下得90分，市政管网漏损率10个月9.8%以下得80分，市政管网漏损率9个月9.8%以下得70分，市政管网漏损率8个月9.8%以下得60分，市政管网漏损率少于8个月达到9.8%得50分。

二、供水环境可持续性总体评价

供水环境可持续性定量评价总分S得计算方法如下所示：

评价总分为100分，根据评价总分得高低，将供水环境可持续性分别划分为AAAAA-A五个等级，评级标准如表2所示：

表2 供水环境可持续性评价分级表

| 评价总分 | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥70 | 70>S≥60 | S<60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评级 | AAAAA | AAAA | AAA | AA | A |